**армированная клейкая лента на Пэ подложке с ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМИ волокнами, ТМ «STEKKER», серии: INTP**

**Модели intp4-01748-40, intp4-02148-40**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

1. **Назначение изделия:**
2. Армированная клейкая лента на полиэтиленовой подложке с хлопчатобумажными волокнами тм «Stekker» предназначена для уплотнения вентиляционных труб и коробов, ремонта различных поверхностей, заделки порезов, а также, для скрепления элементов упаковки, несущих большие нагрузки, и многое другое.
3. **Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | **intp4-01748-40** | **intp4-02148-40** |
| Ширина ленты, мм | 48 | |
| Длина ленты в катушке, м | 40 | |
| Толщина ленты, мм | 0.17 | 0.21 |
| Перфорация | 35% | 70% |
| Материал изделия | ХБ волокно, ламинированное полиэтиленом, синтетический каучук (клеевая основа) | |
| Габаритные размеры | Указаны на упаковке | |
| Рабочая температура | -20... +50°С | |
| Климатическое исполнение | УХЛ5 | |
| Цвет ленты | Серый | |
| Срок службы | 5 лет | |

1. **Правила использования:**
   1. Перед использованием провести внешний осмотр на предмет нарушения формы.
   2. Поверхность применения должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
   3. Ограничения в использовании:

- Температура крепления ленты составляет +10…+30°С.

- Рабочая температура ленты составляет -20…+50°С.

1. **Хранение**

Хранение товара осуществляется в упаковке в сухом отапливаемом помещении при отсутствии химически агрессивной среды. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Температура хранения 0…+25°С.

1. **Транспортировка**

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

По окончании срока эксплуатации необходимо утилизировать в соответствии с правилами действующего законодательства РФ.

1. **Сертификация**

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

1. **Информация об изготовителе**

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай.

Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Произведено в Китае.

