**лента клейкая сверхсильная, ТМ «STEKKER», серии: INTP**

**Модель intp9-0715-10**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

1. **Назначение изделия:**
   1. Лента клейкая сверхсильная предназначена для ремонта трещин, протечек в трубах и надежной фиксации различных материалов. Ленту можно зафиксировать на любой поверхности: сухой, влажной, масляной, холодной и горячей. Ремонт с помощью ленты возможен даже в воде.
   2. Лента эластична и хорошо тянется, не рвется даже при сильном механическом воздействии.
   3. Лента устойчива к воздействию микроорганизмов, УФ-лучей, высоких и низких температур.
   4. Ленту можно использовать внутри и снаружи помещений.
2. **Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | **intp9-0715-10** |
| Ширина ленты, мм | 100 |
| Длина ленты в катушке, м | 1,5 |
| Толщина ленты, мм | 0.7 |
| Материал изделия | ПВХ |
| Рабочая температура | -10... +60°С |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Цвет ленты | Прозрачный, черный (см. на упаковке) |
| Срок службы | 10 лет |

1. **Правила использования:**
   1. Перед использованием провести внешний осмотр на предмет нарушения формы.
   2. Отрежьте необходимое количество ленты, снимите с него защитное покрытие и приклейте к поверхности, требующей ремонта.
   3. Разгладьте ленту, чтобы выгнать воздух и жидкость.
   4. Ограничения в использовании - рабочая температура ленты составляет -10…+60°С.
2. **Хранение**

Хранение товара осуществляется в упаковке в сухом отапливаемом помещении при отсутствии химически агрессивной среды. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Температура хранения 0…+25°С.

1. **Транспортировка**

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

По окончании срока эксплуатации необходимо утилизировать в соответствии с правилами действующего законодательства РФ.

1. **Сертификация**

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

1. **Информация об изготовителе**

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай.

Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Произведено в Китае.

