**лента тефлоновая уплотнительная, ТМ «STEKKER», серии: INTP**

**Модель intp12-07512-12**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

1. **Назначение изделия:**
	1. Лента тефлоновая уплотнительная предназначена для герметизации резьбовых соединений в санитарных, хозяйственных и промышленных системах водоснабжения.
	2. Лента не теряет своих свойств со временем, не деформируется, не рвется, а также не вступает в реакцию в агрессивной химической среде.
	3. Лента может применяться в трубопроводах горячего и холодного водоснабжения.
	4. Ленту можно использовать внутри и снаружи помещений.
2. **Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | **intp12-07512-12** |
| Ширина ленты, мм | 12 |
| Длина ленты в катушке, м | 12 |
| Толщина ленты, мм | 0.075 |
| Плотность | 0,3г\*м3 |
| Усилие на разрыв | 8МПа |
| Материал изделия | Политетрафторэтилен |
| Рабочая температура | -190... +280°С |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Цвет ленты | Белый |
| Срок службы  | 10 лет |

1. **Правила использования:**
	1. Перед использованием провести внешний осмотр на предмет нарушения формы.
	2. Ограничения в использовании - рабочая температура ленты составляет -190…+280°С.
2. **Хранение**

Хранение товара осуществляется в упаковке в сухом отапливаемом помещении при отсутствии химически агрессивной среды. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Температура хранения 0…+25°С.

1. **Транспортировка**

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

По окончании срока эксплуатации необходимо утилизировать в соответствии с правилами действующего законодательства РФ.

1. **Сертификация**

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

1. **Информация об изготовителе**

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай.

Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Произведено в Китае.

