**плоскогубцы, длинногубцы, бокорезы многофункциональные тм «stekker» серии PLM**

**модели: PLM-1-160-P, PLM-2-160-P, PLM-3-160-P**

**Руководство по эксплуатации и технический паспорт**

1. **Описание устройства и назначение**
2. Плоскогубцы комбинированные многофункциональные PLM-1-160-P ТМ «STEKKER» серии PLM – слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для захвата и зажима деталей разной формы, в том числе труб. Данные плоскогубцы являются комбинированными, так как в них объединяются несколько функций: наличие кусачек позволяет с помощью инструмента перекусывать проволоку и провода; возможность фиксировать как круглые, так и плоские предметы.
3. Длинногубцы многофункциональные PLM-2-160-P ТМ «STEKKER» серии PLM – инструмент, предназначенный для фигурного сгибания проволоки при проведении электромонтажных работ, а конусная форма губок может давать изгиб с разным радиусом.
4. Бокорезы PLM-3-160-P ТМ «STEKKER» серии PLM – инструмент, предназначенный для перекусывания проводов или проволоки при проведении электромонтажных, слесарных или строительных работ.
5. Кабелерез PLM-4-160-P ТМ «STEKKER» серии PLM - предназначен для резки кабеля толщиной до 9мм. Также, при помощи данного инструмента можно зачистить провод и обжать на нем наконечник.
6. **Технические характеристики\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | PLM-1-160-P | PLM-2-160-P | PLM-3-160-P | PLM-4-160-P |
| Артикул | 39779 | 39780 | 39781 | 50065 |
| Наименование | Плоскогубцы комбинированные многофункциональные | Длинногубцы многофункциональные | Бокорезы многофункциональные | Кабелерез многофункциональный |
| Твердость | Передний край HRC 55-65, поверхность захвата HRC 44-65, ручка HRC 25-50 |
| Длина изделия, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ширина изделия, мм | 55 | 55 | 55 | 60 |
| Толщина изделия, мм | 29 | 28 | 30 | 28 |
| Материал рукоятки | Полиэтилен |
| Материал металлических частей | Хром-ванадиевая сталь |
| Тип рукоятки | Двухкомпонентная |
| Изолированность инструмента | Нет |
| Срок службы | 5 лет |

*\*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)*

1. **Комплектация**
2. Инструмент.
3. Упаковка.
4. **Меры предосторожности**

**ВНИМАНИЕ!!! Не работать данным шарнирно-губцевым инструментом в электроустановках, находящихся под напряжением.**

**Инструменты, представленные в данной инструкции, имеют декоративные накладки на рукоятки, не являющиеся изолирующими от электрического напряжения.**

**Невыполнение техники безопасности при выполнении электромонтажных работ может стать причиной травмы и выхода инструмента из строя.**

1. Работайте только исправным инструментом. Не рекомендуется эксплуатация инструмента с механическими повреждениями или признаками неисправности.
2. Все работы с инструментом должны проводиться в соответствии с Правилами техники безопасности.
3. Используйте инструмент строго по назначению.
4. Инструмент ремонту не подлежит. При поломке заменить инструмент на новый.
5. По истечении срока службы инструмент не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.
6. **Хранение**

Изделие в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

1. **Транспортировка**

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

1. **Сертификация**

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

1. **Информация об изготовителе и дата производства**

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

1. **Гарантийные обязательства**
* Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.
* Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
* В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
* Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.



|  |  |
| --- | --- |
|  | Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению и эксплуатации светильника, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными. |
| Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки “STEKKER” |  | **Гарантийный талон** |
| Дата продажи | Наименование изделия | Количество | Дата окончания гарантийного срока |
|  |  |  |  |
| Продавец\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Покупатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МПВНИМАНИЕ! Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной) |