**Пылевлагозащищенные светодиодные светильники AL3004.**

**Инструкция по эксплуатации**

1. **Назначение светильника:**
2. Пылевлагозащищенные светодиодные светильники AL3004 торговой марки “FERON” предназначены для внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.
3. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.
4. Подходят для установки на стены и потолок.
5. Светильник оборудован микроволновым датчиком движения.

Комплект светильника:

 1. Светильник в сборе 1шт.

 2. Крепежный комплект 1шт.

3. Инструкция по эксплуатации 1шт.

4. Упаковка 1шт.

1. **Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель светильника | AL3004 |
| Мощность светильника | 12Вт |
| Напряжение питания | 230В, 50Гц |
| Тип светодиодов | SMD5730 |
| Количество светодиодов | 24LED |
| Световой поток | 840Лм |
| Цветовая температура | 4000K |
| Тип датчика движения | Микроволновый |
| Время задержки выключения | 10с. - 5мин. |
| Расстояния обнаружения | 1-10м |
| Пороговая освещенность | 3-2000Лк |
| Угол обнаружения | 360° |
| Высота установки | 2,2-4м |
| Класс защиты  | II |
| Класс энергоэффективности  | A |
| Степень пыле- и влагозащищенности | IP54 |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Рабочая температура | -10..+40°С |
| Габаритные размеры, мм | Ø220х98 |

1. **Включение светильника.**
	1. Извлечь светильник из коробки и произвести его внешний осмотр, проверить комплектность.
	2. Снимите рассеиватель светильника и выкрутите три крепежных винта радиатора при помощи отвертки шестигранника.
	3. Проденьте питающий кабель через гермоввод и надежно соедините его с проводами светильника при помощи клеммника установленного на внутреннюю часть радиатора светильника. И подключите провода питания согласно схеме:

****

* 1. Смонтируйте светильник на монтажной поверхности:
* Снимите рассеиватель светильника.
* Крепежные отверстия находятся на расстоянии 125мм.
* Установите светильник на монтажной поверхности.
	1. Проведите настройку датчика движения (под крышкой рассеивателя): выставьте необходимые значения расстояния обнаружения, пороговой освещенности и времени задержки:



* 1. Установите рассеиватель.
	2. Включить питание светильника.
1. **Меры безопасности.**

Светильник питается сетевым напряжением 230 Вольт, которое является опасным.

**Категорически запрещается:**

* Эксплуатация светильников с повреждённым корпусом, штепсельными разъёмами, питающим шнуром.
* Производить протирку светильника влажной тканью при включенном питании.
1. **Техническое обслуживание и ремонт.**

Светильник сконструирован таким образом, что специального технического обслуживание не требует.

Рекомендуемый регламент обслуживания:

-протирка мягкой тканью корпуса, оптического блока, проводится по мере загрязнения.

1. **Хранение**

Светильники хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

1. **Транспортировка**

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация.**

Светильник утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

1. **Гарантийные обязательства.**
* Замене подлежит продукция ТМ Feron не имеющая видимых механических повреждений.
* Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида).
* Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
* Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.
* Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
* Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях не соответствующих прямому применению продукции ТМ Feron предназначенной для бытовых нужд.